Dotyczy: Drogi i place obszar IV

W nawiązaniu do zapytania oferenta wyjaśniamy:
W związku z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia
schodów, nie należy ujmować robót związanych z odwodnieniem schodów
zawartych w rozdziale XII poz. 48-54 przedmiaru robót drogowych dla obszaru
IV.
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