dot. odp. na pyt. nr 21:
 

- dot. wcześniejszego pyt. nr 7 - w przedmiarze dot. obszaru I wystąpił błąd na tym obszarze nie występują roboty związane z rozbiórką i naprawą nawierzchni pozycja nr 41 w przedmiarze robót musi zostać anulowana. Taki zakres prac występuje w obszarze II i jest ujęty w przedmiarze i kosztorysie. Za pomyłkę oraz zbyt długi czas odpowiedzi bardzo przepraszamy.
- dot. wcześniejszego pyt. nr 13 - oczywiście należy uwzględnić skorygowane przedmiary przekazane Państwu oraz odpowiedzi projektantów na zadane pytania 
- dot. wcześniejszego pytania nr 15 - Drogi i place obszar IV: W związku z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia schodów, nie należy ujmować robót związanych z odwodnieniem schodów zawartych w rozdziale XII poz. 48-54 przedmiaru robót drogowych dla obszaru IV.
- dot. wcześniejszego pyt. nr 17 -  odpowiedź została zamieszczona w dniu 16 września 2010r. na stronie Inwestora
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