Witam
 

Odpowiedz na pytanie 18:
Na obszarze 3A uzupełnione zostały przedmiary o 3 studnie wodomierzowe z wyposarzeniem, dodatkowo punkt 1.3 zatytułowany studnia chłonna. Obszar 4 uzupełnienie o zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 10m3. 
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